电梯维护内容及维修报价清单

报价单位：                                          电梯品牌：

半月维保应符合以下表格内容：

| 序号 | 基本项目 | 报价 |  | 序号 | 基本项目 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国产 | 进口 |  |  | 国产 | 进口 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 |  |  | 17 | 轿厢检修开关、停止装置 |  |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 |  |  | 18 | 轿内报警装置、对讲系统 |  |  |
| 3 | 驱动主机 |  |  | 19 | 轿内显示、指令按钮、△IC卡系统 |  |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 |  |  | 20 | △轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） |  |  |
| 5 | 制动器间隙 |  |  | 21 | 轿门门锁电气触点 |  |  |
| 6 | △制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 |  |  | 22 | 轿门运行 |  |  |
| 7 | 编码器 |  |  | 23 | 轿厢平层准确度 |  |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 |  |  | 24 | 层门召唤、层楼显示 |  |  |
| 9 | △层门和轿门旁路装置 |  |  | 25 | 层门地坎 |  |  |
| 10 | △紧急电动运行 |  |  | 26 | 层门自动关门装置 |  |  |
| 11 | 轿顶 |  |  | 27 | 层门门锁自动复位 |  |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 |  |  | 28 | 层门门锁电气触点 |  |  |
| 13 | 导靴上油杯 |  |  | 29 | 层门锁紧元件啮合长度 |  |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 |  |  | 30 | 底坑环境 |  |  |
| 15 | 井道照明 |  |  | 31 | 底坑停止装置 |  |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 |  |  |  |  |  |  |

季度维保增加以下表格内容：

| 序号 | 基本项目 | 报价 |  | 序号 | 基本项目 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国产 | 进口 |  |  | 国产 | 进口 |
| 32 | 减速机润滑油 |  |  | 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |  |  |
| 33 | 制动衬 |  |  | 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 |  |  |
| 34 | 编码器 |  |  | 41 | 层门门导靴 |  |  |
| 35 | 选层器动静触点 |  |  | 42 | 消防开关 |  |  |
| 36 | 曳引轮槽、悬挂装置 |  |  | 43 | 耗能缓冲器 |  |  |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 |  |  | 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 |  |  |
| 38 | 靴衬、滚轮 |  |  |  |  |  |  |

半年维保增加以下表格内容：

| 序号 | 基本项目 | 报价 |  | 序号 | 基本项目 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国产 | 进口 |  |  | 国产 | 进口 |
| 45 | 电动机与减速机联轴器螺栓 |  |  | 53 | 绳头组合 |  |  |
| 46 | 驱动轮、导向轮轴承部 |  |  | 54 | 限速器钢丝绳 |  |  |
| 47 | 曳引轮槽 |  |  | 55 | 层门、轿门门扇 |  |  |
| 48 | 制动器动作状态监测装置 |  |  | 56 | △轿门开门限制装置 |  |  |
| 49 | 控制柜内各接线端子 |  |  | 57 | 对重缓冲距离 |  |  |
| 50 | 控制柜各仪表 |  |  | 58 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 |  |  |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 |  |  | 59 | 上、下极限开关 |  |  |
| 52 | 悬挂装置、补偿绳 |  |  |  |  |  |  |

年度维保增加以下表格内容：

| 序号 | 基本项目 | 报价 |  | 序号 | 基本项目 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国产 | 进口 |  |  | 国产 | 进口 |
| 60 | 减速机润滑油 |  |  | 68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 |  |  |
| 61 | 控制柜接触器，继电器触点 |  |  | 69/70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架、导轨 |  |  |
| 62 | 制动器铁芯（柱塞） |  |  | 71 | 随行电缆 |  |  |
| 63 | △制动器制动能力 |  |  | 72 | 层门装置和地坎 |  |  |
| 64 | 导电回路绝缘性能测试 |  |  | 73 | 轿厢称重装置 |  |  |
| 65 | 限速器安全钳联动试验 |  |  | 74 | 安全钳钳座 |  |  |
| 66 | 上行超速保护装置动作试验 |  |  | 75 | 轿底各安装螺栓 |  |  |
| 67 | △轿厢意外移动保护装置动作试验 |  |  | 76 | 缓冲器 |  |  |

注：各电梯品牌单独报价。