**梅州市第三人民医院各栋楼建筑面积**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 各栋楼名称 | 建筑面积 | 备注 |
| 1 | 1号门诊医技住院大楼 | 60548.02㎡ | 设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等自动消防设施 |
| 2 | 2号楼职工宿舍 | 1309.6㎡ | 未设自动消防设施 |
| 3 | 3号楼仓库、洗衣房 | 922.3㎡ | 未设自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等 |
| 4 | 4号楼伙房、饭堂 | 871.2㎡ | 未设自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等 |
| 5 | 5号楼信息中心 | 1128㎡ | 未设自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等 |
| 6 | 6号楼老年科 | 3504.7㎡ | 设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等自动消防设施 |
| 7 | 7号楼制剂科 | 5136.8㎡ | 未设自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等 |
| 8 | 8号楼文体中心 | 2761.5㎡ | 未设自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等 |
| 9 | 特殊病区收治中心 | 2311.07㎡ | 未设自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等 |
| 10 | 特殊病区办公楼 | 906.3㎡ | 未设自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等 |
| 11 | 江南院区 | 2437.76㎡ | 未设自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等 |